## Plan1
Trecho | vazão m3/h | vazão m3/s | Veloc m/s | área m2 | diâmetro M | diâmetro cm
AB | 1900 | 0.52778 | 4 | 0.13194 | 0.40998 | 40.9978
BC | 1300 | 0.36111 | 4 | 0.090278 | 0.33912 | 33.9122
CE | 700 | 0.19444 | 4 | 0.048611 | 0.24885 | 24.8847
BD | 600 | 0.16667 | 4 | 0.041667 | 0.23039 | 23.0388
|  | divide por 3600 |  | vazao dividido por 4 | raiz de 4 x area / pi
|  | trecho | area de chapa
| nbr 6401 | AB | 15.448
|  | BC | 8.5187
|  | CE | 4.6883
|  | BD | 6.5108
|  |  | 35.1658 | area de chapa
|  |  | 38.6823 | 10%
|  |  | 19.3412 | número chapas
perimetro = 3,14 x diâmetro