Verificação de recursos para instalação dos servidores
enviar para humberto@ifsc.edu.br assim que possível
Caso algum item não esteja disponível, informar data prevista!

Campus: _____________________

Recurso	Quantidade	Já Disponível ? (Sim / Não)
Nobreak 5 kva
Nobreak 3 kva
Switch Gerenciável Camada 3 - 28 portas
Firewall Cisco ASA 5505
Rack 44 Us
Link Internet já instalado na sala onde sera montado o Rack com os servidores ?	--
Nobreak de 5 kva já MONTADO E LIGADO ? / Ver com o fornecer a montagem e se já tem um quadro de força disponível na sala onde sera ligado. (esse nobreak de 5 kva não é ligado em tomadas, é diretamente no quadro de energia!)	--
Disponibilização de uma sala fechada para instalação dos servidores ? / (Preferencialmente não abaixo de banheiros ou outros que possam ocorrer vazamentos de água)	--
Ar condicionado na sala de servidores ?	SPLIT: ___ Parede: ____

Checklist de instalação do Firewall ASA - 5505:
Qual o Número de Série do Cisco ASA 5505 / ex: J M X 1 4 2 2 Z 3 G G
Faixa de Ips do link: (ex: 200.18.10.0 ate 62)
Máscara (ex: 255.255.255.192)
Rede (ex: 200.18.10.0/26)
Broadcast (ex: 200.18.10.63)

Informe se haverá impedimento em alguma data/período para marcação da instalação (em função de férias coletivas,etc...)