## Ambiente 1
| Descrição |  |  |  |  | Área (m2) | Qs (kcal/h)
Fator de proteção
Janelas ao sol E ou O |  |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 520 | 353 | 109
Janelas ao sol SE ou SO |  |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 354 | 245 | 86
Janelas ao sol NE ou NO |  |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 415 | 284 | 94
Janelas ao sol N |  |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 223 | 160 | 67
Valor resultante referente às janelas ao sol (máx. valor) | [6 empty] | 0
Janelas à sombra | [5 empty] | 0 | 0 |  | sem proteção
Janelas ao sol não computadas | [5 empty] | 0 | 0 |  | com cortinas
Parede mais insolada pesada ( 30 cm ) | [5 empty] | 0 | 0 |  | com proteção
Parede mais insolada leve (15 cm) | [5 empty] | 0 | 0
Paredes pesadas ( 30 cm ) | [5 empty] | 0 | 0
Paredes leves ( 15 cm ) | [5 empty] | 0 | 0
Terraço sem isolamento | [5 empty] | 0 | 0
Terraço com isolamento ( 5 cm ) | [5 empty] | 0 | 0
Forro de telhado não arejado e sem isolamento | [5 empty] | 0 | 0
Forro de telhado não arejado e com isolamento | [5 empty] | 0 | 0
Forro de telhado arejado e sem isolamento | [5 empty] | 0 | 0
Forro de telhado arejado e com isolamento | [5 empty] | 0 | 0
Forro entre andares | [5 empty] | 0 | 0
Piso entre andares | [5 empty] | 0 | 0
Cobertura Envidraçada |  |  | Fator de Sombra = |  | 0.4 | 0 | 0
Duto de insuflamento (caso esteja em ambiente não condicionado) | [5 empty] | 0 | 0
Duto de retorno (caso esteja em ambiente não condicionado) | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Fat. reator | W/m2 | Área | Watts | Qs (kcal/h)
Iluminação incandescente | [5 empty] | 0 | 0
Iluminação fluorescente |  |  | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | pessoas | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h)
Ocupantes em trabalho leve de oficina | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ocupantes sentados | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ocupantes em trabalho de escritório | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | qtde. | Watts
Equipamentos |  |  |  |  | 0 | 110 | 0 | 0
|  | pessoas | vazão por pessoa | área | vazão por área | Vazão | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h)
Renovação de ar (m3/h) |  | 0 | 13.68 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
Infiltração (m3/h) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h)
Outros
CARGAS TOTAIS | [6 empty] | 0 | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (kcal/h) | [7 empty] | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (TR) | [7 empty] | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (Btu/h) | [7 empty] | 0
FATOR DE CALOR SENSÍVEL | [7 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | Indicador m2/TR |  | #DIV/0!