Verificação de recursos para instalação dos servidores
enviar para humberto@ifsc.edu.br assim que possível
Caso algum item não esteja disponível, informar data prevista!

Campus: Palhoça Bilíngue

Recurso	Quantidade	Já Disponível ? (Sim / Não)
Nobreak 5 kva	um	sim
Nobreak 3 kva	zero	-- x --
Switch Gerenciável Camada 3 - 28 portas	um	sim
Firewall Cisco ASA 5505	um	sim
Rack 44 Us	um	sim
Link Internet já instalado na sala onde sera montado o Rack com os servidores ?	-- x --	sim
Nobreak de 5 kva já MONTADO E LIGADO ? / Ver com o fornecer a montagem e se já tem um quadro de força disponível na sala onde sera ligado. (esse nobreak de 5 kva não é ligado em tomadas, é diretamente no quadro de energia!)	-- x --	não
Disponibilização de uma sala fechada para instalação dos servidores ? / (Preferencialmente não abaixo de banheiros ou outros que possam ocorrer vazamentos de água)	-- x --	sim
Ar condicionado na sala de servidores ?	SPLIT: zero Parede: zero	não

Checklist de instalação do Firewall ASA - 5505:
Qual o Número de Série do Cisco ASA 5505 / ex: J M X 1 4 2 2 Z 3 G G	J M X 1 4 2 9 4 1 F 2
Faixa de Ips do link: (ex: 200.18.10.0 ate 62)	Por configurar
Máscara (ex: 255.255.255.192)	Por configurar
Rede (ex: 200.18.10.0/26)	Por configurar
Broadcast (ex: 200.18.10.63)	Por configurar

Informe se haverá impedimento em alguma data/período para marcação da instalação (em função de férias coletivas,etc...)
Não há impedimentos de datas e quanto à horários, existe orientação da Direção do IF-SC Campus Palhoça Bilíngue para ser após às 13h quando os técnicos bolsistas estarão presentes para participar e documentar (com imagens de telas de configuração e registros fotográficos) todo o processo. / A infraestrutura de TIC deste Campus estás sendo documentada on-line usando-se MediaWiki e pode ser acessada em http://atalho.to/IFSC_Palhoca. / Podemos resumir que recebemos grande parte dos ativos de TIC (12 switchs D-Link xStack DES-3528, 01 switch D-Link xStack DES-3828, 09 access-points D-Link DWL-3200AP, 01 router FXO VoIP D-Link DVG-6008S, 01 unidade de back-ups TANDBERG BRSLA-0605 com interface SCSI) e também uma central telefônica digital Intelbrás IMPACTA 220R que está pendente de instalação no Rack 44U (situação que o fornecedor nos tem cobrado com insistência). / Pelo atual momento de estarmos em salas cedidas pela FMP (Faculdade Municipal de Palhoça), nossas acomodações são adequadas à realidade. Então a Sala de Equipamentos ficará junto do Almoxarifado na sala identificada como Laboratório de Informática. O Rack 44U está posicionado no melhor canto onde ainda não existe um quadro específico para o No-break Senoidal Microprocessado EQUISUL ThorWorld de 5kVA, mas passível de rápida adaptação na instalação elétrica da sala. / Estamos configurando um servidor DHCP e DNS com Debian GNU/Linux 5.0.7 Lenny amd64 para atender nossa próxima configuração de rede e assim ter independência desses serviços feitos por um roteador wireless Tenda da FMP (nosso ponto de crise). O planejamento feito encaminha para somente utilizar conexões sem-fio nas demais 4 salas, através de AP's D-Link conectados no cabeamento hoje existente. / Por fim, os técnicos bolsistas Ronaldo Lages e Nikolas Weber estão à disposição e plenamente interessados em envolverem-se ativamente do processo de instalação e configuração dos equipamentos do Rack do IF-SC Palhoça. / Para efeitos de registro, o IF-SC Campus Palhoça Bilíngue está localizado na Rua João Pedro dos Santos, nº 305, bairro Ponte do Imaruim, CEP 88130-475, com telefone (48)3341-6615. Sejam, desde já, bem-vindos!