Cabeamento Estruturado CAB6080721
Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 7ª Fase
Professor: Cleber Jorge Amaral
2016-1

---
Cabeamento Estruturado, o que?
Revisão da aula anterior
- Cabos U/UTP, S/UTP e S/FTP
- Crimpagem de hardwares de conexão
- Patch cords
- Esquemas T568A e T568B

---
Cat5e X Cat6

---
Cabos UTP – Informações impressas
- Nome do fabricante
- Categoria
  - 5e, 6...
- Quantidades de fios / pares
  - 4 x 24 AWG, 4P x 24 AWG
- Espessura
  - AWG
- Resistência contra chamas
  - CM, CMX...
- Certificações e normas que atende
  - ROHS, UL, NBR, ANATEL...

---
Cabos UTP - Espessura
AWG (American Wire Gage)

---
Resistência contra chamas (catálogo NEC)
Mais comuns: CMX e CM
- Proteção plena (plenum)
  - CMP: CSA FT6 ou NFPA 262 (UL 910);
- Proteção elevada (riser)
  - CMR: UL 1666
- Comercial (general purpose)
  - CMG e CM: UL 1685 Vertical Tray ou CSA FT4 (UL 1581)
- Residencial
  - CMX: C.S.A. (Canadian Standards Association) FT1 (Flame Test 1) – Teste de chama vertical.
  - Apenas como exemplo: Não pode propagar chama por mais de 1 minuto após exposição por 5 aplicações de 15 segundos de fogo (3,000 BTU/h).
- Fonte: http://www.awcwire.com/portals/0/pdf/tech-library/16.17.pdf

---
Um pouco de história
Esta aula prática
Montagem de patch cords

---
Obrigado pela atenção e participação!
Cleber Jorge Amaral (cleber.amaral@ifsc.edu.br)
Horários de atendimento (2016-1):
Quintas-feiras as 17:30 no laboratório de Programação
Sextas-feiras as 17:30 no Laboratório de Meios de Transmissão