Avaliação de conhecimentos
Tema: Condicionadores de ar tipo split.

Aluno:___________________________________________________Turma:_______

Prova individual e sem consulta, constituída de 3 questões com valores respectivos de 4 pontos para a primeira e três pontos para cada uma das demais.

1. Você é chamado para mudar um equipamento Hi Wall de 18.000 Btus/h, ciclo frio, 220V, de uma sala comercial para outra, no mesmo condomínio. Sabe-se que as salas possuem dimensões e orientação solar equivalentes, dispensando o cálculo de carga térmica, já que a nova sala será ocupada pelas mesmas pessoas e equipamentos da primeira. Considerando que o local de instalação já está definido, que as distâncias entre as unidades interna e externa se mantém e que a tubulação e rede elétrica já está pronta, descreva o procedimento correto, com relação à desconexão e religação das unidades, para efetuar este serviço.

2.  Suponha agora que, para a instalação descrita na pergunta 1, a unidade evaporadora tivesse que ser posicionada 5 m abaixo do local onde ficará a unidade condensadora. Isto iria requerer alguma medida especial? Qual providência seria esta? Por quê?

3. Qual a função da válvula reversora em um condicionador split? Desenhe os esquemas que ilustrariam o fluxo do fluido refrigerante em um aparelho ciclo frio e em um aparelho ciclo reverso.